20 июля 2019  года произошел пожар в жилом доме,  расположенном по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Атяевка, д. 56. Очаг пожара находился в юго-западной части помещения тамбура.  Причиной пожара послужило загорание текстильных материалов от тлеющего табачного изделия

07 августа 2019  года произошел пожар в квартире, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Алроса, д. 7, кв. 123.

Очаг пожара был установлен в помещении кухни на южной стене в месте расположения электрических розеток. Причиной пожара послужило загорание сгораемых материалов от тепла, выделившегося в результате аварийного режима работы электроустановок квартиры.

25 июля 2019  года произошел пожар в гараже, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Новосильская, д. 7.

Очаг пожара находился на деревянных материалах, расположенных в северо–восточном углу помещения гаража. На момент возникновения пожара в гараже осуществлялась зарядка аккумуляторной батареи, оставленной без присмотра. Причиной пожара послужило загорание сгораемых материалов от тепла, выделившегося в результате аварийного режима работы электроустановок.

09 августа 2019 года произошел пожар в жилом частном доме по адресу: г. Орел, ул. Черниговская, д. 32. Очаг пожара находился в северной части помещения кухни. Причиной пожара послужило загорание сгораемых материалов от тепла, выделившегося в результате аварийного режима работы электроустановок помещения кухни.

18 июля 2019 года произошел пожар в сауне по адресу:       г. Орел, ул. Михайлицина, д. 111. Очаг пожара находился на потолочном перекрытии в месте расположения трубы дымохода печи. Причиной пожара послужило загорание сгораемых материалов перекрытия от тепла нагретой поверхности металлической трубы дымохода.

15 ноября 2019 года произошел пожар в квартире по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.11, кв. 7.

Очаг пожара находился в северо-восточной части зала на диване. Причиной пожара послужило загорание текстильных материалов от тлеющего табачного изделия.

14 декабря 2019 года произошел пожар в квартире по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42, кв. 10.

Очаг пожара находился в юго-западной части спальни.

Причиной возникновения пожара явилось загорание текстильных материалов от тлеющего табачного изделия. В результате пожара погиб один человек.

30 декабря 2019 года произошел пожар в квартире по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 113А, кв. 2.  Очаг пожара находился в жилой комнате. Причиной пожара послужило загорание текстильных материалов  от тлеющего табачного изделия.

19 октября 2019 года произошел пожар в жилом доме, расположенном по адресу: Орловский район,                                   п. Александровский, ул. Никольская, д. 20. Очаг пожара находился в жилой комнате (западная комната).

Причиной возникновения пожара послужил пожароопасный режим работы печи.

15 декабря 2019 года произошел пожар в дачном доме по адресу: г. Орел, СНТ «Лужки-2», уч.220. Очаг пожара находился в месте расположения ввода электроэнергии в дом. Причиной возникновения пожара явилось загорание сгораемых материалов от источника зажигания, возникшего в результате аварийного режима работы электроустановки строения.

14 октября 2019 года произошел пожар в помещении торгового павильона «Мясомолочный мир» по адресу: Орёл,              ул. Узловая, д. 1 б. Очаг пожара находился внутри торгового зала, в месте расположения холодильника. Причиной возникновения пожара послужило загорание сгораемых материалов от теплового проявления электрического тока в результате аварийного режима работы холодильника.

01 ноября 2019  года произошел пожар в строении закусочной по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 173.  Очаг пожара находился в подсобном помещении, в районе расположения духового шкафа.

Причиной пожара послужило загорание сгораемых материалов от тепла, выделившегося в результате аварийного режима работы электроустановки.

26 ноября 2019 года произошел пожар в прицепе, использующемся под бытовое помещение, по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Маслово.

Очаг пожара находился внутри прицепа на полу.

Причиной возникновения пожара послужило загорание текстильных материалов от тлеющего табачного изделия. В результате пожара погиб один человек.